Zał. Nr 2 do zapytania

ROGRAM
FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia

Modernizacja instalacji paliwowej stacji paliw Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie S.A. aleja Wyzwolenia 6 35-201 Rzeszów
dz. nr 476/21 obr. 213

Zamawiający

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie S.A

Adres
Aleja Wyzwolenia 6
35-201 Rzeszów

Nazwy i kody robót wg CPV

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223700-3 Roboty budowlane w zakresie stacji obsługi
45223720-9 Roboty budowlane w zakresie stacji benzynowych/tankowania gazu
4523000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, dróg lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu
71300000-1 Usługi inżynieryjne
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71323000-8 Usługi inżynierii projektowej w zakresie przetwarzania przemysłowego i
produkcji przemysłowej
71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji
budowlanych
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne
71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

Zamawiający :	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowa w Rzeszowie S.A.
 Aleja Wyzwolenia 6 35-201 Rzeszów

Opracował :	Jan Madej

Spis Zawartości:	A. Część Opisowa
B. Część Informacyjna

A. Część opisowa ............................................................................................................5
1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia .................................................................6
1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość i zakres robót ...........................6
1.2 Zakres przedsięwzięcia – przedmiot zamówienia ......................................................6
1.2.1 Informacje wstępne – szczegółowy zakres modernizacji ........................................6
1.2.1.1. Szczegółowy zakres modernizacji………………………………………….…………………………7
1.2.2 Dokumentacja Projektowa………………………………………… ..................................... 12
1.2.3 Roboty budowlane i instalacyjne…........................................................................14
1.2.4 Dostawa i montaż urządzeń technologicznych .................................................. 15
1.2.5 Próby Końcowe................................................................................................... 16
1.2.6 Szkolenie Personelu Zamawiającego ................................................................. 16
2.1 Wymagania ogólne ..................................................................................................17
2.2 Wymagania w odniesieniu do przygotowania do robót ..........................................17
2.3 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych ..........................................17
2.4 Wymagania dotyczące standardu wykonania wyposażenia instalacyjno-technologicznego............................................................................................................34
2.5 Wymagania w odniesieniu do ochrony przeciwpożarowej .....................................17
3 Warunki wykonania i odbioru robót ...........................................................................18
3.1 Wymagania ogólne ..................................................................................................37
3.1.1 Organizacja robót ............................................................................................... 37
3.1.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich............................................................ 37
3.1.3 Ochrona środowiska ........................................................................................... 38
3.1.4 Bezpieczeństwo i higiena pracy na terenie budowy .......................................... 38
3.1.5 Zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich ................................................. 20
3.1.6 Eksploatacja i zakłócenia w pracy funkcjonującego zakładu ............................. 20
3.1.7 Organizacja ruchu na terenie Zakładu ............................................................... 21
3.2 Szczegółowe warunki wykonania i odbioru Robót ..................................................21
3.2.1 Rozpoczęcie robót budowlanych ....................................................................... 21
3.2.2 Przekazanie placu pod budowę.......................................................................... 21
3.2.3 Zatwierdzenie metod budowlanych................................................................... 21
3.2.4 Montaż instalacji technologicznych ................................................................... 21
3.2.5 Ruchome wyposażenie technologiczne i pomocnicze ....................................... 21
3.2.6 Kontrola jakości robót ........................................................................................ 22
3.2.7 Koszty korzystania z infrastruktury technicznej ................................................. 22
3.2.8 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy ...................................................................... 22
3.2.9 Plakatowanie i reklama ...................................................................................... 22
3.2.10 Park maszynowy Wykonawcy ............................................................................ 22
3.2.11 Dokumenty budowy ........................................................................................... 23
3.2.12 Pomiary ilości robót i odbiór robót .................................................................... 24
3.3 Próby Końcowe ........................................................................................................24
3.4 Próby eksploatacyjne................................................................................................25
3.5 Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi instalacji
technologicznych i urządzeń .........................................................................................25
3.6 Odbiór robót ............................................................................................................26
3.7 Dokumentacja powykonawcza ................................................................................26
3.8 Dokumentacja po zakończeniu budowy (montażu) .................................................26
3.9 Wymagania gwarancyjne .........................................................................................26
B. Część informacyjna ....................................................................................................27
4 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane............................................................................ 27
5 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego ...............................................................................................................27
Załączniki

Spis rysunków.

Rysunek 1 Aktualny stan zagospodarowania terenu bazy PKS w Rzeszowie…………30
Rysunek 2 Stacja paliw PKS Rzeszów – inwentaryzacja paliwowa schemat…………………31
Rysunek 2 Stacja paliw PKS Rzeszów – instalacja paliwowa modernizacja schemat…..32

A. Część opisowa

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji instalacji paliwowej stacji paliw na terenie bazy PKS Rzeszów spełniającej wymagania przepisów prawa w tym zakresie, dla Zamawiającego, którym jest:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowa w Rzeszowie S.A.
Aleja Wyzwolenia 6
35-201 Rzeszów

Realizacja przedmiotu zamówienia będzie obejmować m. in.:
1) uzgodnienie z Zamawiającym warunków realizacji inwestycji i sporządzenie niezbędnej Dokumentacji Projektowej budowlanej i wykonawczej obejmującej zakładane rozwiązania techniczne tankowania paliw oraz wykonanie niezbędnych robót budowlanych, drogowych ,montażowych, elektrycznych, instalacyjnych w tym w zakresie, jaki okaże się potrzebny dotyczący aparatury kontrolno-pomiarowej, monitoringu i kontroli dostępu. Dokumentację Projektową należy wykonać zgodnie z m.in. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454), w ramach realizacji dokumentacji projektowej – w ramach wynagrodzenia za realizację zamówienia przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich do dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2509);
2) uzyskanie w imieniu Zamawiającego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
pozwolenia na budowę / w przypadku kiedy będzie wymagane /
3) wykonanie niezbędnych robót budowlanych i instalacyjnych umożliwiającego obsługę dystrybutorów przeznaczonych do komercyjnej sprzedaży z istniejącym
pawilonem stacji paliwowej celem obsługi sprzedaży i dystrybucji wewnętrznej z tego
budynku, oraz wszelkie inne w ramach zakresu objętego niniejszym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) zamówienie i dostawę oraz montaż nowych urządzeń, instalacji i wyposażenia
niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania stacji paliw
5) wykonanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na terenie Inwestycji;
6) przeprowadzenie wymaganych prób i testów odbiorowych (eksploatacyjnych)
Inwestycji;
7) realizację wymaganych czynności związanych z uzyskaniem niezbędnej certyfikacji,
legalizacji urządzeń pomiarowych, ocen zgodności oraz wydania opinii i potrzebnych
decyzji na użytkowanie Inwestycji;
8) uzyskanie w imieniu Zamawiającego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, niezbędnych zezwolenia na użytkowanie stacji paliw
9) przeprowadzenia nieodpłatnego szkolenia dla osób wskazanych przez
Zamawiającego wg uzgodnionego programu z obsługi urządzeń i instalacji wraz
z uzyskaniem przez szkolonych odpowiednich uprawnień, jeśli będą wymagane;
10) zapewnienie bezawaryjnego funkcjonowania Inwestycji przez okres udzielonej
gwarancji, w tym świadczenie nieodpłatnych usług serwisowych w okresie co najmniej
w okresie udzielonej gwarancji
11) odpłatnego świadczenia pomocy technicznej w okresie pierwszych 6-miesięcy po
uruchomieniu Inwestycji, w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 15:00. Pomoc techniczna będzie mogła być świadczona za pośrednictwem zdalnych środków komunikacji głosowej i wizyjnej. Przewidywany maksymalny czas reakcji od zgłoszenia wniosku do udzielenia odpowiedzi lub wykonania i/lub wykonania żądanej czynności w ramach świadczonych usług pomocy technicznej powinien wynieść nie więcej niż 24 godziny. Pomoc techniczna będzie obejmować bezpośrednie wykonywanie przez Wykonawcę lub pod jego zdalnym nadzorem, przez obsługę stacji, takich czynności, jak przestawienie, ustawianie, nastawienie, regulacje, włączanie i wyłączanie, uruchamianie i zatrzymywanie, a także kalibrację zmiennych parametrów pracy maszyn i urządzeń oraz innego wyposażenia i zainstalowanej aparatury umożliwiającą prowadzenie badań, prób i testów oraz powrót do początkowych parametrów pracy
umożliwiających rutynową eksploatację całej instalacji.
1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość i zakres robót
Planowane przedsięwzięcie pod nazwą zaprojektowanie i wykonanie modernizacji instalacji paliwowej stacji paliw na terenie bazy PKS Rzeszów aleje Wyzwolenia 6, obejmuje w szczególności zaprojektowanie kompletnej instalacji stacji paliwowej, przygotowanie terenu wyznaczonego przez Zamawiającego pod modernizację oraz dostawę i montaż pełnej instalacji.
Podstawowym celem realizacji przedsięwzięcia będzie umożliwienie tankowania własnej floty na stacji stanowiącej własność Zamawiającego i zarządzanej przez niego, jak też umożliwienia komercyjnego tankowania pojazdów należących do klientów zewnętrznych.
1.2 Zakres przedsięwzięcia – przedmiot zamówienia
1.2.1 Informacje wstępne
W zakres prac związanych z realizacją zamówienia publicznego pn. zaprojektowanie
i wykonanie modernizacji instalacji paliwowej stacji paliw wchodzi:
 sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie budowlanym
i technologicznym, technologicznej instalacji stacji paliw
 uzyskanie wszelkich prawem wymaganych opinii, uzgodnień, ekspertyz, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
 wykonanie niezbędnych robót związanych z realizacją modernizacji instalacji paliwowej stacji paliw wchodzącej w skład zamówienia publicznego, dla którego opracowany został niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy:
 zamówienie, dostawę i montaż nowych urządzeń, instalacji i wyposażenia niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania stacji paliw, w ramach niniejszego zamówienia publicznego,
 wykonanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na terenie Inwestycji, zgodnie
z zaleceniami Zamawiającego,
 przeprowadzenie wymaganych prób i testów odbiorowych (eksploatacyjnych)
Inwestycji,
 realizację wymaganych czynności związanych z uzyskaniem niezbędnej certyfikacji,
legalizacji urządzeń pomiarowych, ocen zgodności oraz wydania opinii i potrzebnych
decyzji – w tym prawomocnego pozwolenia na użytkowanie Inwestycji,
 uzyskanie w imieniu Zamawiającego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, niezbędnych pozwoleń na użytkowanie stacji paliw
 przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego,
 przeglądy i usługi serwisowe w okresie gwarancji,
 zapewnienie nadzoru autorskiego nad projektem w zakresie objętym przedmiotem
zamówienia podczas realizacji całego przedsięwzięcia.
Szczegółowy zakres modernizacji
Zakres instalacji podlegajacych modernizacji:
- instalacja technologiczna paliwowa – rurociągi paliwowe ssące, zalewowe, oparowe, VRS
- odmierzacze paliw - dystrybutory
- instalacja Adblue wraz z kontenerem Adblue
- elektroniczny system monitoringu i pomiaru poziomu paliwa
- instalacja elektryczna wraz z rozdzielnią elektryczną
- terminal do rozliczania kierowców

 Zbiornik
Stacja paliw wyposażona jest w zbiorniki paliwowe jednopłaszczowe w wannie ociekowej dopuszczone do użytkowania :
Zbiornik paliwowy dwukomorowy o pojemnosci 50 m3
( komora 25m3 Pb95 + komora 25m3 ON ) – 2 szt
- Zbiornik paliwowy dwukomorowy o pojemnosci 50 m3 ( komora 25m3 ON + komora 25m3 ON ) – 1 szt
- Zbiornik paliwowy jednokomorowy o pojemnosci 50 m3
(komora 50m3 ON ) – 2 szt.
Zbiorniki paliwowe oraz ich posadowienie nie ulega zmianie – zbiorniki w stanie technicznym dobrym ( dopuszczenie do uzytkowania UDT)
Zbiorniki wyposażone są w ciągły monitoring przestrzeni międzypłaszczowej oraz systemu elektronicznego pomiaru ilości paliwa – system wymaga wymiany.
Zbiorniki wyposażone są w sondy pomiarowe – do wymiany
Czujniki cieczy i czujniki oparów ropopochodnych – umieszczone w wannie ociekowej – do wymiany.

  Instalacja
STAN ISTNIEJĄCY
Stanowiska zalewowe
Obok zbiorników zlokalizowane są stanowiska spustowe benzyn i oleju murowane – szt. 3
Wyposażone są one w szybkozłącza.
Stanowiska spustowe z biegiem lat poddawane były licznym modernizacjom – wymiany szybkozłączy itp. bez likwidacji niepotrzebnej armatury.
Obecnie ich stan techniczny – zły.
 Odmierzacze paliw
Istniejąca odmierzacze paliw zlokalizowane są na wysepkach dystrybutorowych pod zadaszeniem.
 Stan techniczny odmierzaczy – zły.
- odmierzacz jednoproduktowy 1 wąż ON – 4 szt.
- odmierzacz dwuproduktowy 2 węże ON – 4 szt.
- odmierzacz dwuproduktowy 2 węże Pb – 2 szt.
Rurociągi paliwowe
Instalacja paliwowa ssąca, zalewowa, oparowa i VRS wykonana z rur stalowych – przewidywana wymiana rurociągów .

 OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI TECHNOLOGII PALIW
 Zbiorniki paliw
Zbiorniki paliwowe nie ulegają wymianie.
Zbiorniki są wyposażone w króćce przyłączeniowe do instalacji paliwowej, ilość króćców jest niewystarczająca do podpięcia odmierzaczy wieloproduktowych. Istnieje konieczność wspawania po ok. 2 szt. ( ilość do ustalania ) dodatkowych króćców ssawnych DN50 do zamontowania rury ssącej z zaworem ssącym do każdego włazu zbiornikowego.
 Dodatkowo przewiduje się wspawanie na każdej pokrywie włazu zbiornikowego :
1 szt. -- króciec zapasowy DN50
1 szt. – króciec oddechowy DN50
1 szt. -- króciec zalewowy DN100 do zamontowania zaworu antyprzepełnieniowego
Przewiduje się również likwidację króćca zalewowego ( prawdopodobnie wspawany bezpośrednio w płaszcz zbiornika) poprzez jego zaspawanie.
W zawiązku z pracami na zbiorniku konieczne jest wykonanie dokumentacji modernizacji zbiorników- szt.5 i uzgodnienie jej z oddziałem UDT.
Wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie z zatwierdzona dokumentacją i pod nadzorem UDT.
 Firma wykonująca powyższe prace powinna uzyskać od UDT zgodę na modernizację i naprawę zbiorników paliwowych.

  System monitoringu i pomiaru poziomu ilości paliwa
Przewiduje się wymianę istniejącego przestarzałego i w złym stanie technicznym systemu na nowy nowoczesny system.
Projektuje się montaż sond pomiarowych z pływakami ON - szt. – 2 ( dla zbiorników PKS)., czujników cieczy i oparów ropopochodnych – szt. 10 (5+5). Rodzaj zastosowanych czujników i miejsce ich lokalizacji należy uzgodnić z UDT.
Do obsługi sond i czujników należy przewidzieć centralę z rejestracją i raportowaniem dostaw, wyposażona w funkcje powiadamiania i rejestrowania o zdarzeniach alarmowych z zewnętrznym urządzeniem wizualno-dźwiekowym.

  Stanowiska zalewowe
Przewiduje się montaż 2 szt. stanowisk zalewowych wykonanych jako otwierane skrzynie stalowe do obsługi zbiorników detalicznych i osobno dla zbiorników PKS.
Stanowisko spustowe benzyn i oleju tworzą specjalne szybkozłącza OPW 633-T 3”, które stanowią zakończenia rurociągów spustowych. Obok końcówek spustowych paliw wyprowadzono jedną końcówkę oparów OPW 1611 AVL 3" służącą do podłączania węża odbioru oparów z napełnianych komór stacji paliw do autocysterny. Przestrzenie gazowe poszczególnych komór zbiorników paliwowych (odpowiednio do grupy paliwa) zostały skolektorowane. Rury wahadła gazowego dla benzyn wyposażone zostaną w zawory antydetonacyjne 2”, zabezpieczające przed przedostaniem się płomienia do komór zbiornika paliwowego. Skolektorowane przewody oddechowe osobno dla benzyn i osobno ON zabezpieczone zostaną zaworami oddechowymi i wyprowadzone na maszty oddechowe.
  Dystrybutory - odmierzacze paliw
W związku ze złym stanem technicznym istniejących odmierzaczy paliw niezbędna jest wymiana starych odmierzaczy na nowe wieloproduktowe.
Odmierzacze zlokalizowane będą na wysepkach dystrybutorowych pod zadaszeniem.
Do wydawania paliw należy przyjąć dystrybutory wieloproduktowe / wymagane /:

Dystrybutor Gilbarco SK-700-2-OR lub równoważny (standard- węże chowane grawitacyjnie)
8 węży,4 gatunki paliwa ( PB95, Pb98, ON, ON1), 2-stronny, 8/4 VRS, 40l/min
zawory proporcjonalne - szt. 2

Dystrybutor Gilbarco SK-700-2-OR add on z Ad BLUE lub równoważny (standard- węże chowane grawitacyjnie)
4 węże,2 gatunki paliwa ( ON TIR 120, AdBlue), 2-stronny, 4/2 -120 l/min +2-Ad Blue - szt. 1

Dystrybutor Gilbarco SK-700-2-OR lub równoważny (standard- węże chowane grawitacyjnie)
1 wąż,1 gatunek paliwa ( ON TIR 70), 1-stronny, 1/70 l/min bez VRS, zawory proporcjonalne - szt. 2

Dystrybutor Gilbarco SK-700-2-OR lub równoważny (standard- węże chowane grawitacyjnie)
2 węże,1 gatunek paliwa ( ON TIR 70), 2-stronny, 2/70 l/min bez VRS, zawory proporcjonalne - szt. 1
Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zaprojektuje całą instalację współpracującą z
dystrybutorami.

        Rurociągi
Rurociągi ssawne, zalewowe, oddechowe i VRS jednościenne wykonane z tworzywa, łączone przez zgrzewanie. Rurociągi z wewnętrzną wykładzinę odporną na działanie paliw, posiadające stosowne atesty.
      Zastosowane średnice rurociągów:
     Rury ssące	-- DN 40 , DN50
  Rury oddechowe i VRS	– DN40
  Rury zalewowe	– DN80
  Rury Adblue	– DN25

 Kontener Adblue
Przewiduje się dostawę i montaż kontenera naziemnego magazynowego Adblue o pojemności 5000l wyposażony w:
- pompę,
- króciec do montażu sondy,
- linię napełniającą ze złączem TODO,
- nagrzewnicę,
- wentylator,
- czujnik maksymalnego napełniania .

 Kontener ma współpracować z odmierzaczem paliw :
Dystrybutor Gilbarco SK-700-2-OR add on z Ad BLUE lub równoważny, 4 węże,2 gatunki paliwa ( ON TIR 120, AdBlue), 2-stronny, 4/2 -120 l/min +2-Ad Blue.

   Tankterminal
Przewiduje się montaż systemu do rozliczania kierowców w formie wolnostojącego słupka. Terminal ma być wyposażony w :
- czytnik kart zbliżeniowych,
- moduł drukowania i moduł programowy,
- moduł eksportu danych.
Wraz ze słupkiem przewiduje się dostawę ok. 600 identyfikatorów, sterownika dystrybutorów do współpracy z nowymi dystrybutorami oraz stanowiska serwerowego z komputerem i monitorem.

   Roboty ziemne i elektryczne
W zawiązku z wymianą rurociągów paliwowych należy przewidzieć prace ziemne związane z wydobyciem starej instalacji rurowej a następnie zasypaniem nowej instalacji rurowej w okolicy zbiorników paliwowych.
Na terenie stacji paliw wykonana jest nowa nawierzchnia, w związku z tym wyklucza się rozbiórkę nawierzchni w całości. Dopuszczalne jest wykonanie kanału o szer. ok 1,5m od pola zbiornikowego do budynku stacji w celu doprowadzenia przewodów do odmierzaczy paliw i budynku stacji.
Po wykonaniu prac nawierzchnia ma zostać przywrócona do stanu pierwotnego.
Przewiduje się również prace rozbiórkowe murowanych stanowisk zalewowych szt. 3.
Wszystkie nowo zamontowane urządzenia zostaną uziemione i zasilone prądem poprzez wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej i sterowniczej zgodnej w wymaganiami zamontowanych urządzeń.
Przewody elektryczne zostaną ułożone w rurach ochronnych.

1.2.2 Dokumentacja Projektowa
Wykonawca sporządzi Projektu Budowlany, zgodnie z wymaganiami umowy, niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz postanowieniami przepisów prawa w tym zakresie, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi. Elementem Projektu Budowlanego będzie projekt technologiczny, opisujący zagadnienia, o których mowa w treści rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609). Instalacja technologiczna powinna być zaprojektowana zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi normami lub odpowiednimi standardami międzynarodowymi lub Unii Europejskiej. Roboty powinny być zaprojektowane zgodnie z najnowszą praktyką inżynierską. Projektowana stacja tankowania paliw powinna umożliwić eksploatację opartą na zasadzie RC&M (zdalnego zarządzania i kontroli).
Podawane parametry w Dokumentacji Projektowej wykonawczej powinny być poparte
obliczeniami wykonawcy lub informacjami producenta urządzeń.
Opisy w Dokumentacji Projektowej wykonawczej powinny wskazywać na współzależność urządzeń i wyposażenie stacji paliw w powiązaniu z ich przeznaczeniem i proponowanymi rozwiązaniami konstrukcyjno-funkcjonalnymi poszczególnych elementów i wyposażenia tworzących całość techniczno-użytkową.
Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację instalacji w długim okresie czasu, przy optymalnych kosztach eksploatacji.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że on sam oraz jego projektanci będą do dyspozycji Zamawiającego aż do daty upływu Okresu Zgłaszania Wad tj. upływu okresu rękojmi.
Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej.
1.2.2.1 Wymagana dokumentacja
Zamawiający wymaga opracowania w ramach Zamówienia dokumentacji technicznej,
wykonanej zgodnie z przepisami Prawa Kraju, w szczególności co najmniej:
 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz.
1333) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi,
 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U.
z 2022 r., poz. 2256 z późn. zm.),
 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 699
z późn. zm.),
 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r., poz.
1072 z późn. zm.),
 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 310
z późn. zm.) z rozporządzeniami wykonawczymi,
 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz.
1510 z późn. zm.),
 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr
169, poz. 1650 z późn. zm.),
 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U.
z 2022 r., poz. 2057 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi,
wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami polskiego prawa.
Przedmiot zamówienia obejmuje w zakresie dokumentacji:
I. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej – technologicznej modernizacji instalacji paliwowej stacji paliw wykonanej zgodnie przepisami prawa, a w szczególności:
Projekt technologiczny winien zawierać co najmniej:
[1] Projekt instalacji technologicznej Stacji wraz z lokalizacją maszyn i urządzeń
technologicznych.
[2] Wykaz maszyn i urządzeń wchodzących w skład Stacji, wraz z określeniem
parametrów technicznych oraz producentów maszyn i urządzeń.
[3] Rysunki zawierające szczegółowe usytuowanie oraz wymiary wszystkich
elementów wchodzących w skład Stacji.
[4] Wytyczne instalacyjne dla zakresów związanych z dostarczeniem mediów,
w tym co najmniej energii elektrycznej, powietrza procesowego, powietrza do
wentylacji, wody.
[5] Lista części zamiennych i zużywających się.
[6] Dokumentację automatyki i sterowania procesami technologicznymi.
[7] Oprogramowanie do sterowania procesami technologicznymi.
[8] Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie
jak w Dokumentacji projektowej, jeżeli będą wymagane zmiany w stosunku do
projektu technologicznego.
[9] Program prób rozruchowych i rozruchu technologicznego, zawierający
wszystkie szczegółowo opisane czynności, które będą niezbędne do wykonania,
aby po zakończeniu rozruchu technologicznego całość obiektu mogła zostać
uznana za działającą niezawodnie i zgodnie z Umową. Program rozruchu
wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiającego.
[10] Instrukcje stanowiskowe zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr
169, poz. 1650 z późn. zm.) dotyczących:
a. stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
b. obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
c. postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
d. udzielania pierwszej pomocy.
[11] Instrukcje obsługi i konserwacji.
II. Opracowanie dokumentacji projektowej w postaci Projektu Budowlanego oraz
Projektu Wykonawczego, wykonanej zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane
wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca sporządził i uzgodnił projekt budowlany z właściwymi organami.
Dokumentacja ta winna być wykonana zgodnie z przepisami przywołanymi w punkcie
1.2.2.1, wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień opinii i pozwoleń wymaganych
przepisami polskiego prawa i uwzględniać m.in.:
[10] Zapewnienie nadzoru autorskiego przez cały czas trwania robót, w szczególności poprzez:
a. Niezbędne wizyty na miejscu budowy,
b. Wpisy do dziennika budowy,
c. Weryfikację Dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym wykonaniem Robót. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie projektantów – autorów, załączone do Dokumentacji powykonawczej.
Zastosowane w Dokumentacji Projektowej rozwiązania technologiczne, techniczne
i komunikacyjne winny zapewnić całkowite bezpieczeństwo i higienę pracy przyszłych
użytkowników stacji, przyszłej załogi i otoczenia oraz zapewnić wysokie walory eksploatacyjne i estetyczne stacji paliw.
Niezawodności działania urządzeń i funkcjonowania infrastruktury stacji tankowania paliw.
1.2.3 Roboty budowlane i instalacyjne
Zamawiający oczekuje, że w ramach robót budowlanych Wykonawca, działając w oparciu o sporządzoną przez siebie Dokumentację Projektową wykona niezbędne prace, w tym:
 dokona niezbędnych rozbiórek istniejących nawierzchni w miejscach, gdzie planowana jest modernizacja stacji paliw,
 dokona ewentualnej przebudowy sieci uzbrojenia w miejscach kolidujących
z planowaną modernizacją,
 wykona inne, niezbędne prace budowlane, montażowe i instalacyjne służące realizacji modernizacji stacji paliw, zgodnie z Dokumentacją Projektową
W zakres zamówienia związany z modernizacją stacji paliw oraz późniejszym
montażem wyposażenia technologicznego wchodzą:
1. Ustanowienie Kierownika Budowy stacji paliw.
2. Wykonanie robót budowlanych, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i Prawa
ochrony środowiska oraz pozostałych wymagań Prawa, zgodnie z opisem zawartym
w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym i zatwierdzonym przez
Zamawiającego projekcie budowlanym i technologicznym.
3. Przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji
i konserwacji wyposażenia objętego niniejszym Programem Funkcjonalno-
Użytkowym i zatwierdzonym projektem budowlanym - technologicznym.
4. Uzyskanie dla Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, na podstawie
udzielonego pełnomocnictwa.
5. Bezpłatna wymian części zamiennych i w okresie gwarancji i rękojmi, zgodnie z wykazem części zamiennych w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych. Wykonawca winien dostarczyć części zamienne i/lub zużywające się w ramach Zamówienia zgodnie z Wykazem części zamiennych i zużywających się. Usuwanie usterek, dokonywanie napraw oraz przeglądów konserwacyjnych w trakcie trwania okresu rękojmi i gwarancji. Zamawiający wymaga, aby sposób prowadzenia robót budowlanych uwzględniał wszelkie uwarunkowania i ograniczenia wynikające z prowadzenia robót oraz związanych z dostawą i montażem urządzeń technologicznych w warunkach funkcjonującego zakładu.

1.2.4 Dostawa i montaż urządzeń technologicznych
Dostawa i montaż urządzeń zaprojektowanej przez Wykonawcę wchodzących w skład stacji paliw obejmuje ich:
 wytworzenie bądź zakup przez Wykonawcę – dla urządzeń (maszyn) zaprojektowanych przez Wykonawcę w projekcie technologicznym jako nowe,
 montaż wraz z przynależnymi konstrukcjami wsporczymi,
 zainstalowanie,
 uruchomienie i wdrożenie do eksploatacji.
Urządzenia instalacji technologicznej zaprojektowane przez Wykonawcę w projekcie
technologicznym muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nie używane i posiadać niezbędne atesty, świadectwo bezpieczeństwa, deklaracja zgodności CE i inne niezbędne dokumenty dopuszczające je do uruchomienia i użytkowania.
Rozpoczęcie dostaw i montaż maszyn i urządzeń wraz z przynależnymi elementami nastąpi po wykonaniu niezbędnych Robót budowlano-instalacyjnych zrealizowanych przez Wykonawcę (jak np. wykonanie fundamentów, stanowisk tankowania, doprowadzenie mediów itp.).
W zakres zamówienia związany z dostawą i montażem wchodzą:
1. Ustanowienie Kierownika montażu instalacji technologicznej.
2. Wykonanie robót montażowych, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i Prawa
ochrony środowiska oraz pozostałych wymagań Prawa, w tym dostawę i montaż
wszystkich elementów stacji zgodnie z opisem technologicznym zawartym
w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym i zatwierdzonym przez
Zamawiającego projekcie technologicznym (i budowlanym – w razie
zaprojektowania przez Wykonawcę dodatkowych fundamentów pod elementy
stacji).
3. Przeprowadzenie prób rozruchowych poszczególnych elementów instalacji oraz
Prób Końcowych dla wykazania gwarantowanych w Ofercie efektów.
4. Zapewnienie potrzebnego Personelu Wykonawcy do przeprowadzania Prób
Końcowych.
5. Przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji
i konserwacji wyposażenia objętego niniejszym Programem Funkcjonalno-
Użytkowym i zatwierdzonym projektem budowlanym - technologicznym.
6. Uzyskanie dla dostarczonych i zamontowanych urządzeń, o ile wymagane,
niezbędnych pozwoleń na ich dopuszczenie do eksploatacji i użytkowanie (UDT, PIP,
PPIS, PIOŚ, TDT i inne).
7. Zagwarantowanie bezpłatnej wymiany części zamiennych i zużywających się
w Okresie gwarancji i rękojmi, zgodnie z wykazem części zamiennych i zużywających
się w czasie nie dłuższym niż 5 dni robocze. Wykonawca winien dostarczyć części
zamienne i/lub zużywające się w ramach Zamówienia zgodnie z Wykazem części
zamiennych i zużywających się.
8. Usuwanie usterek, dokonywanie napraw oraz przeglądów konserwacyjnych
w trakcie trwania Okresu Zgłaszania Wad.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wystawił Deklaracje Zgodności zarówno na
poszczególne urządzenia składowe stacji, jak i dla całej stacji paliw.
Zamawiający wymaga, aby sposób prowadzenia robót związanych z dostawą
i montażem urządzeń stacji tankowania paliw uwzględniał wszelkie
uwarunkowania i ograniczenia wynikające z prowadzenia robót budowlanych oraz
związanych z dostawą i montażem urządzeń technologicznych w warunkach
funkcjonującego zakładu pracy prowadzonego przez Zamawiającego na działce objętej
modernizacją stacji paliw.
1.2.5 Próby Końcowe
Zamawiający wymaga przeprowadzenia Prób Końcowych celem udowodnienia, że
gwarantowane parametry techniczne i technologiczne zostały osiągnięte w wyniku
zaprojektowanych i zrealizowanych Robót. Próby Końcowe winny być prowadzone zgodnie z przedłożoną propozycją procedur rozruchu, zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.
Gotowość do przeprowadzenia Prób Końcowych winna być zgłoszona przez Wykonawcę nie później niż 7 dni przed planowanym terminem prowadzenia Prób. Próby Końcowe winny być prowadzone zgodnie z przedłożoną instrukcją rozruchu propozycją procedur, którą Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia rozruchu technologicznego.
Wymagania dotyczące Prób Końcowych opisuje szczegółowo rozdział 3.3 niniejszego
Programu Funkcjonalno-Użytkowego
1.2.6 Szkolenie Personelu Zamawiającego
W czasie przeprowadzania Prób Końcowych, Wykonawca przeszkoli Personel Zamawiającego do obsługi instalacji wskazany przez Zamawiającego.
2.1 Wymagania ogólne
2.2 Wymagania w odniesieniu do przygotowania do robót.
 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przygotował teren przewidziany pod modernizację stacji paliw. Zamawiający oczekuje, że co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu:
 -	oświadczenie Kierownika budowy o przyjęciu obowiązków kierownika budowy,
-	oświadczenie Kierownika budowy, stwierdzające sporządzenie zgodnie z art. 21a Prawa budowlanego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ);
Zamawiający oczekuje, że Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem przygotuje
zaplecze budowy oraz zgodnie z obowiązującym prawem na swój koszt zapewni właściwe oznaczenie i ogrodzenie terenu budowy, jak też dozór mienia.
Media dla potrzeb prowadzenia robót budowlano-montażowych i instalacyjnych z terenu Zamawiającego, z miejsc poboru wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni wykonanie przyłączy mediów dla budowy, wraz z opomiarowanie zużycia tych mediów. Dostawa mediów odbędzie się na koszt Wykonawcy. Dopuszcza się zastosowanie własnego agregatu prądotwórczego Wykonawcy na zasadach uzgodnionych z Zamawiającym, uwzględniających ochronę interesów osób trzecich.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał z Zamawiającym uzgodnień w zakresie
lokalizacji i powierzchni pomieszczeń magazynowych dla urządzeń, podzespołów i elementów dostarczonych na teren budowy.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przygotowując teren budowy przestrzegał zapisów uzgodnień, a także uwzględnił fakt, iż budowa prowadzona będzie w warunkach funkcjonującego, eksploatowanego zaplecza techniczno-postojowego Zamawiającego.
Od momentu przejęcia terenu budowy, Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstałe na tym terenie prowadzenia prac.
2.3 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

Po wykonaniu prac przygotowawczych Wykonawca przystąpi do realizacji robót budowlanych i instalacyjnych.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za realizację wykonanych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy dochowaniu wysokiej jakości prowadzonych prac, z dochowaniem bezpieczeństwa wszelkich czynności na terenie budowy, za ich zgodność prowadzenia prac z Pozwoleniem na Budowę, Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien zapewnić obecność na terenie budowy odpowiedniej liczby wykwalifikowanych inżynierów, pracowników na stanowiskach robotniczych i innego niezbędnego personelu, odpowiednich maszyn i urządzeń, narzędzi i oprzyrządowania niezbędnego do skutecznego i terminowego wykonania Inwestycji.
Zamawiający oczekuje, że Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą.
2.4 Wymagania dotyczące standardu wykonania wyposażenia instalacyjno-
technologicznego
Wykonawca w ofercie winien przedstawić markę i model dystrybutorów, w sposób pozwalający na jednoznaczną ocenę możliwości spełnienia wszystkich postawionych w niniejszym ProgramieFunkcjonalno-Użytkowym wymagań i posiadania w tym względzie niezbędnych doświadczeń.
Wyklucza się możliwość zastosowania maszyn, urządzeń, wyposażenia oraz rozwiązań
technologicznych i technicznych mających charakter prototypowy.

2.5 Wymagania w odniesieniu do ochrony przeciwpożarowej
Wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe zaprojektować i wykonać zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2057 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r., nr 109 poz. 719 z późn. zm.), Należy zapewnić kompatybilność projektowanych i wykonywanych przez Wykonawcę zabezpieczeń przeciwpożarowych z systemem istniejącym, funkcjonującym w ramach bazy Zamawiającego.

3 Warunki wykonania i odbioru robót
3.1 Wymagania ogólne
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robót montażowych zgodnie z przepisami polskiego Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm i norm branżowych oraz Umową, jak też postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
W sprawach technicznych należy kierować się „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej w wersji aktualnej na dzień wykonywania robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych; o wykorzystywaniu tych praw należy informować Inspektora Nadzoru, przedstawiając stosowną dokumentację.
W całym procesie budowlanym Wykonawca jest obowiązany stosować się do aktualnych polskich przepisów i Polskich Norm. Listę norm polskich można znaleźć na stronie www.pkn.pl w polskiej i angielskiej wersji językowej.
Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko związane
z nieprawidłowym działaniem w zakresie:
 organizacji robót montażowych,
 zabezpieczenia interesów osób trzecich,
 ochrony środowiska,
 warunków bezpieczeństwa pracy oraz ochrony p.poż.,
 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,
 zabezpieczenia terenu od następstw związanych z budową w zakresie montażu
instalacji technologicznych.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji prac, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
3.1.1 Organizacja robót
Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiającym Harmonogram Robót budowlanych oraz montażowych.
3.1.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.
3.1.3 Ochrona środowiska
Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do
przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jej terenem.
Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wdrożenia postanowień Raportu o oddziaływaniu na środowisko budowy Zakładu dotyczących fazy jego budowy oraz eksploatacji.
Wykonawca robót budowlanych musi znać aktualne uregulowania prawne w zakresie ochrony środowiska (Prawo ochrony środowiska) w szczególności w zakresie:
 ochrony powietrza,
 ochrony wód powierzchniowych i wód gruntowych,
 gospodarki odpadami,
 ochrony przed hałasem.
Wykonawca jest zobowiązany podejmować wszelkie uzasadnione kroki dla ochrony
i utrzymania stanu środowiska na terenie i wokół budowy (zanieczyszczenie wód, powietrza i gleby, zagrożenie pożarowe).
3.1.4 Bezpieczeństwo i higiena pracy na terenie budowy
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
obowiązującego przez czas trwania budowy zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w tym zakresie.
Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i p.poż. na terenie objętym Umową. Inspektor Nadzoru jest uprawniony i zobowiązany do kontroli sposobu przestrzegania przepisów BHP i p.poż. na terenie objętym Umową przez personel Wykonawcy i własny personel.
Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni być przeszkoleni w zakresie BHP i p.poż., stosownie do zakresu swoich obowiązków i odpowiedzialności.
Personel Wykonawcy musi posiadać świadectwo o przeszkoleniu w wyżej wymienionym zakresie.
Na stanowiskach pracy, na których jest to wymagane, personel Wykonawcy powinien
posiadać książeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych badań i potwierdzeniem dopuszczenia do określonych prac.
Personel Wykonawcy winien być zaopatrzony w indywidualny sprzęt ochronny BHP, stosowny do wykonywanego zakresu prac.
Wszystkie maszyny, sprzęt i urządzenia powinny posiadać tabliczki znamionowe
z podstawowymi informacjami, dotyczącymi BHP.
3.1.4.1 Pierwsza pomoc
Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie i utrzymanie w łatwo dostępnym miejscu na terenie objętym Umową odpowiedniego jakościowo i ilościowo wyposażenia pierwszej pomocy.
3.1.4.2 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca jest zobowiązany sporządzić plan ochrony przeciwpożarowej oraz plan ewakuacji na wypadek zagrożeń zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w tym zakresie.
Wykonawca zapewni wyposażenie pomieszczenia zaplecza budowy w sprzęt ochrony
przeciwpożarowej.
3.1.4.3 Używanie sprzętu budowlanego i urządzeń podnoszących, zagrożenia
Operatorzy maszyn i sprzętu pracującego przy realizacji zamówienia winni legitymować się odpowiednimi świadectwami kwalifikacyjnymi, uprawniającymi do pracy i obsługi.
Pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia, które nie wymagają specjalnych uprawnień winni przejść stanowiskowe szkolenie BHP.
Wszystkie instrukcje stosowania i zalecenia producentów maszyn, urządzeń, sprzętu
i materiałów stosowanych na budowie w okresie trwania Umowy, dotyczące BHP przy ich stosowaniu oraz użytkowaniu winny być bezwzględnie przestrzegane.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa pracy wszystkim pracownikom podczas pracy maszyn i urządzeń, podczas używania narzędzi ręcznych zasilanych elektrycznie albo stosowania na budowie materiałów powodujących zagrożenie dla personelu.
3.1.4.4 Postępowanie w sytuacji awaryjnej
Wykonawca powinien sporządzić plan postępowania w sytuacji awaryjnej oraz przeszkolić pracowników w zakresie postępowania w sytuacji awaryjnej i określić obowiązki i odpowiedzialność poszczególnych pracowników.
W ramach planu postępowania w sytuacji awaryjnej, Wykonawca powinien sporządzić listę osób, adresów i telefonów pracowników Wykonawcy, odpowiedzialnych za sposób
postępowania w sytuacjach awaryjnych w godzinach i poza godzinami pracy.
3.1.5 Zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, np.: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, i inne jeżeli są wymagane. Wykonawca zatrudni sprzątaczki, dozorców i/lub pracowników ochrony, i inny personel jeżeli jest wymagany.
Koszt w/w zabezpieczenia nie podlega odrębnej zapłacie i winien być włączony w cenę.
3.1.6 Eksploatacja i zakłócenia w pracy funkcjonującego zakładu .
Budowa będzie realizowana w warunkach funkcjonującego Zakładu .
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób zapewniający funkcjonowanie Zakładu bez przerwy w całym czasie trwania Umowy. Jeżeli w wyniku prowadzenia robót przez Wykonawcę nie można utrzymać w gotowości do pracy określonego urządzenia lub ciągu technologicznego urządzeń, Wykonawca powinien tak zorganizować pracę, aby zminimalizować czas przestoju istniejących urządzeń oraz spełnić szczegółowe wymagania określone w niniejszym dokumencie.
Charakter Umowy, w ciągu całego czasu jej trwania, może powodować, że pracownicy
zatrudnieni przy eksploatacji zakładu i Wykonawcy będą równocześnie wykonywali swoje obowiązki w tych samych miejscach i w godzinach funkcjonowania Zakładu. W związku z tym Wykonawca powinien stale współpracować z personelem operacyjnym Zamawiającego, kontaktując się z nim za pośrednictwem Inspektora Nadzoru bądź kierownika zakładu.
W razie uszkodzenia przez Wykonawcę dowolnej części istniejącego Zakładu, powinien on bezzwłocznie naprawić powstałe uszkodzenia. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje wykonanie danej naprawy w całości przez Zamawiającego i obciążenie Wykonawcy kosztami związanymi z tą naprawą.
3.1.7 Organizacja ruchu na terenie Zakładu
Zamawiający zwraca uwagę, że dojazd do okolicznych budynków technicznych, odbywać się będzie po drogach wewnętrznych zlokalizowanych na terenie Zakładu użytkowanego przez cały czas budowy przez Zamawiającego.
3.2 Szczegółowe warunki wykonania i odbioru Robót
3.2.1 Rozpoczęcie robót budowlanych
Przystąpienie do robót jest możliwe po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej przez Zamawiającego i w przypadku wystąpienia takiej konieczności – zgłoszenia robót budowlanych lub po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
3.2.2 Przekazanie placu pod budowę
Plac budowy położony jest w całości na terenie Zamawiającego.
Teren zostanie udostępniony zgodnie z warunkami określonymi w Umowie zawartej
z Wykonawcą robót montażowych.
Jeżeli potrzeby budowy będą wymagać dostępu poza ten teren, organizacja i zabezpieczenie możliwości dostępu należy w całości do obowiązków Wykonawcy.
3.2.3 Zatwierdzenie metod budowlanych
Dla wszystkich elementów wykonywanych robót montażowych, Inspektorowi Nadzoru należy przekazać w dwóch egzemplarzach szczegółowe instrukcje postępowania, opisujące proponowane technologie budowlane oraz program wykonania robót. Dla ich poparcia powinny być przeprowadzone szczegółowe obliczenia.
Przed rozpoczęciem wszelkich robót, dla ich projektu należy uzyskać pisemną aprobatę
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań umownych, związanych z wykonywaniem robót ani z odpowiedzialności za powstałe wypadki lub uszkodzenia.
3.2.4 Montaż instalacji technologicznych
Zaleca się udział w odbiorze elementów przedstawiciela Dostawcy urządzeń. Montaż może się odbyć wyłącznie zgodnie z dokumentacją projektową oraz wytycznymi montażu wytwórcy /wytwórców instalacji.
Po sprawdzeniu prawidłowości montażu, usunięciu wszelkich uszkodzeń powstałych w trakcie prac należy przeprowadzić próbę instalacji.
3.2.5 Ruchome wyposażenie technologiczne i pomocnicze
Przyjęcie wyposażenia ruchomego do Zakładu może się odbyć nie wcześniej niż wtedy, gdy istnieją warunki zabezpieczenia urządzeń przed kradzieżą lub zniszczeniem.
W każdym przypadku należy oczekiwać od Wykonawcy bieżącego nadzoru nad kompletacją dostaw, warunków przechowywania i konserwacji.
3.2.6 Kontrola jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót montażowych w całkowitej zgodności z warunkami Umowy. Wykonanie robót budowlanych oraz montażowych, zastosowane materiały, sprzęt i robocizna muszą być całkowicie zgodne z dokumentacją projektową, metodologią robót, a w uzasadnionych przypadkach zgodnie z opinią lub poleceniem Inspektora Nadzoru.
3.2.7 Koszty korzystania z infrastruktury technicznej
Zamawiający wyraża zgodę na korzystanie z infrastruktury technicznej będącej w jego
posiadaniu oraz wykorzystania mediów w postaci energii elektrycznej, wody i odprowadzania ścieków, do celów montażu wyposażenia technologicznego w ramach posiadanych przez siebie umów. Koszty ponoszone z tego tytułu będzie pokrywał Wykonawca. Dla wszystkich udostępnionych mediów zainstalowane zostaną liczniki, na podstawie których określone będzie ich zużycie lub ustalona zostanie cena ryczałtowa. Wykonawca poniesie również koszty korzystania z mediów w trakcie trwania Prób Końcowych.
3.2.8 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Wykonawca winien zorganizować i zabezpieczyć we własnym zakresie obiekty zaplecza dla potrzeb Wykonawcy. Koszty związane z organizacją zaplecza nie będą podlegać odrębnej zapłacie i należy ująć je w cenie ofertowej.
3.2.9 Plakatowanie i reklama
Zabrania się umieszczania wszelkiego rodzaju plakatów i reklam na terenie realizowanego obiektu bez pisemnej zgody Inspektora Nadzoru.
3.2.10 Park maszynowy Wykonawcy
Park maszynowy i sprzęt zastosowany do wykonania powinien posiadać wydajność
gwarantującą terminową realizację i odpowiednią jakość wykonywanych robót. Park
maszynowy i sprzęt powinien być sprawny, bezpieczny w obsłudze i użytkowaniu oraz mieć zapewnioną obsługę serwisową. Pojazdy winny posiadać ważne dokumenty rejestracyjne, potwierdzające pozytywny wynik badania technicznego a dźwignice i urządzenia ciśnieniowe ważne świadectwo Dozoru Technicznego.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwy dobór, wydajność i ilość należącego do niego i jego podwykonawców parku maszynowego i sprzętu. Inspektor Nadzoru powinien zatwierdzić rodzaj, wydajność, ilość i normatywny czas wykorzystania maszyn i sprzętu na terenie objętym Umową.
Inspektor Nadzoru ma prawo wstrzymania lub wycofania zgody na użycie maszyn i sprzętu, które w jego opinii mogą stanowić niebezpieczeństwo lub niedogodność dla obsługi, osób trzecich, przejeżdżających pojazdów albo znajdujących się w sąsiedztwie dróg i konstrukcji.
Inspektor Nadzoru może zarządzić wymianę lub przystosowanie maszyn i sprzętu,
wywierającego negatywny wpływ na bezpieczeństwo obsługi, środowisko pracy lub otoczenie przez wytwarzanie nadmiernego hałasu, dymu, wycieki lub stwarzającego inne zagrożenia.
3.2.11 Dokumenty budowy
Dokumenty budowy winny być przechowywane w sposób staranny, zabezpieczona przed dostępem osób postronnych, z zachowaniem warunków bezpiecznego archiwizowania.
Wykonawca zapewni dostęp Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu do wszelkich
dokumentów budowy.
3.2.11.1 Dziennik Budowy / Montażu
Dziennik Budowy/Montażu jest podstawowym dokumentem prawnym, obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w toku wykonywania robót.
Sposób jego prowadzenia jest uregulowany w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki,
Każdy zapis w Dzienniku Budowy/Montażu winien być dokonany czytelnie, w sposób
uniemożliwiający jego usunięcie, w porządku chronologicznym, bez przerw umożliwiających zapisy ex post.
Dokumenty stanowiące załączniki do Dziennika Budowy winny być ponumerowane, opatrzone datą i podpisami Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Dziennik budowy będzie prowadzony przez Wykonawcę. Wykonawca, reprezentowany przez kierownika robót montażowych objętych niniejszym zamówieniem będzie miał prawo do dokonania stosownych wpisów do Dziennika Budowy / Montażu, jako uczestnik procesu inwestycyjnego.
3.2.11.2 Dokumentacja przed rozpoczęciem budowy
Przed rozpoczęciem budowy Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru do akceptacji:
 harmonogram realizacji prac budowlanych i montażowych,
 projekt organizacji placu budowy,
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
3.2.11.3 Dokumenty potwierdzające jakość
Wszelkie dokumenty potwierdzające jakość użytych materiałów i ilość wykonanych robót będą tworzone i przechowywane w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości (obmiar robót, atesty, świadectwa jakości itp.).
3.2.11.4 Sprawozdania ukazujące postęp prac
Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Inspektorowi Nadzoru dokumenty obrazujące realizację Umowy w postaci sprawozdań miesięcznych obejmujących:
 zakres oraz stan zawansowania prac projektowych i prac przygotowawczych
wyprzedzających proces realizacji robót budowlanych/montażowych
 charakter i zakres wykonanych robót budowlanych/montażowych w miesiącu
 ewentualne zakłócenia w budowie wraz z ich dokumentacją
 dokumentacja fotograficzna prowadzonych robót oraz obiektów zakończonych
i odebranych,
 program prac na miesiąc następny
3.2.12 Pomiary ilości robót i odbiór robót
Pomiary ilości robót będą określały faktyczny zakres wykonywanych robót budowlanych
i montażowych w stosunku do dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
w jednostkach ustalonych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.
Przed przystąpieniem do wykonania odbioru Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zakresie odbioru i terminie, co najmniej na 3 dni wcześniej przed planowanym terminem odbioru.
Podstawowym dokumentem końcowego przejęcia robót jest świadectwo wykonania robót montażowych oraz protokoły rozruchu technologicznego poszczególnych instalacji i odbioru wyposażenia Zakładu.
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia całej dokumentacji pomocniczej.
Świadectwo Przejęcia wystawi Inspektor Nadzoru po pomyślnym przeprowadzeniu rozruchu technologicznego poszczególnych instalacji.
3.3 Próby Końcowe
Zamawiający wymaga przeprowadzenia Prób Końcowych celem udowodnienia, że
gwarantowane parametry technologiczne zostały osiągnięte w wyniku zaprojektowanych i zrealizowanych Robót .
Próby Końcowe zostaną przeprowadzone zgodnie z procedurami opracowanymi przez
Wykonawcę i zatwierdzonymi przez Zamawiającego, w obecności i pod nadzorem Inspektora Nadzoru, Zamawiającego z udziałem Personelu Zamawiającego. Propozycję procedur Wykonawca przedstawi najpóźniej 3 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia rozruchu technologicznego.
Gotowość do przeprowadzenia Prób Końcowych winna być zgłoszona przez Wykonawcę nie później niż 3 dni przed planowanym terminem prowadzenia Prób. Wykonawca zapewni:
 smary, paliwa, wodę, energię i innych media.
 zakończenie pomiarów i testowanie sprzętu.
Zakup paliwa do napełnienia zbiornika zapewni Zamawiający.
Próby Końcowe instalacji stacji tankowania będą obejmować próby przedodbiorowe, rozruch próbny i rozruch technologiczny.
Gotowość do przeprowadzenia rozruchu winna być zgłoszona przez Wykonawcę nie później niż 7 dni przed planowanym terminem jego rozpoczęcia.
Próby Końcowe uważać się będzie za zakończone, jeżeli wszystkie Urządzenia zostały
uruchomione zgodnie z wymaganiami technologicznymi linii i ich praca przebiegała bez
zastrzeżeń, a po upływie 5 dni ich pracy (bez dłuższych przerw) nie wystąpiły większe usterki.
W czasie Prób Końcowych winien być prowadzony Dziennik Prób, do którego winny być na bieżąco dokonywane wpisy dotyczące prowadzonych Prób.
Obsługa instalacji w czasie Prób Końcowych winna być prowadzona przez Personel
Zamawiającego pod kierunkiem i nadzorem Wykonawcy.
Po pomyślnym ukończeniu Prób Końcowych Wykonawca sporządzi protokół ich zakończenia i przedłoży Inspektorowi Nadzoru oświadczenie o gotowości do Przejęcia Robót przez Zamawiającego

3.4 Próby eksploatacyjne
Do potwierdzenia wymagań gwarancyjnych wlicza się również Próby Eksploatacyjne instalacji prowadzone przez personel Zamawiającego pod nadzorem Wykonawcy
Celem próbnej eksploatacji jest sprawdzenie pełnej zgodności wszystkich parametrów
instalacji z wymaganiami Zamawiającego zarówno w okresie prowadzenia prób jak i w okresie zgłaszania wad.
W okresie próbnej eksploatacji wyniki przebiegu procesu jak i pobieranie próbek rejestrowane powinny być w okresach miesięcznych.
Jeżeli rezultaty eksploatacji próbnej wykażą odstępstwo od gwarantowanych przez
Wykonawcę, wówczas Wykonawca:
 zidentyfikuje przyczynę odrzucenia testów;
 przekaże pisemną propozycję dotrzymania gwarantowanych parametrów;
 otrzyma pisemną zgodę Zamawiającego na wyżej wymienioną propozycję; oraz
 usunie przyczynę i ponownie przeprowadzi próbną eksploatację.
Zamawiający przystąpi do Prób Eksploatacyjnych po wystawieniu Świadectwa Przejęcia.
3.5 Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi instalacji technologicznych i urządzeń
Zamawiający skompletuje załogę Zakładu stosownie do wykazu stanowisk zawartego
w dokumentacji projektowej. Szczegółowy zakres wymaganych uprawnień dla personelu oraz program szkolenia opracuje Wykonawca i przedłoży do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem prób rozruchowych.
Celem szkolenia personelu Zamawiającego jest przygotowanie go do eksploatacji i utrzymania w ruchu urządzeń, maszyn i instalacji zmontowanych i dostarczonych w ramach Umowy.
Szkolenie zostanie przeprowadzone przed i w trakcie prób eksploatacyjnych i zostanie
zakończone przed przekazaniem Stacji do eksploatacji.
Fakt przeprowadzenia szkolenia winien być potwierdzony stosownym zaświadczeniem.
Szkolenie będzie prowadzone w języku polskim.
3.6 Odbiór robót
Po zakończeniu wszystkich robót przewidzianych Umową, Wykonawca jest zobowiązany
zawiadomić Inspektora Nadzoru oraz wymagane przepisami organy / instytucje o zakończeniu budowy, terminie formalnego odbioru oraz zamiarze przystąpienia do użytkowania Stacji.
Organy te zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania modernizacji Stacji z projektem zezwalając rozpoczęcie eksploatacji Stacji.
3.7 Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza obejmuje opracowanie dokumentacji z naniesionymi wszelkimi zmianami w zakresie instalacji oraz wyposażenia technologicznego.
3.8 Dokumentacja po zakończeniu budowy (montażu)
Po zakończeniu robót montażowych Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru w ciągu 7 dni:
 oświadczenie Kierownika Robót montażowych w zakresie technologii o zgodności
wykonania instalacji technologicznych z Projektem Budowlanym, warunkami
pozwolenia na budowę / zgłoszenia oraz polskimi przepisami i Polskimi Normami
 oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,
 protokoły badań i sprawdzeń
 dokumentację powykonawczą
 instrukcje eksploatacji,
 inne wymagane prawem dokumenty i oświadczenia.
Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Inspektorowi Nadzoru pełnej dokumentacji powykonawczej w formie elektronicznej oraz w postaci wydruku.
Formularze i dokumentację rysunkową, powykonawczą należy przedłożyć Inspektorowi
Nadzoru przed sporządzeniem protokołu zdawczo – odbiorczego.
Dokumentacja w fazie wykonawczej ma być wykonana w języku polskim. Ilość egzemplarzy poszczególnych dokumentacji określi Inspektor Nadzoru w trybie roboczym.
3.9 Wymagania gwarancyjne
Sprzęt i wyposażenie Stacji dostarczone przez Wykonawcę będzie fabrycznie nowe, bez wad i będzie posiadać odpowiednie gwarancje producentów na okres minimum 24 miesięcy.
Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na dostarczone i zamontowane urządzenia/ maszyny linii
technologicznej w wymiarze nie niższym jak gwarancja producenta liczonej od dnia ich odbioru.
Maksymalny czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii do przyjazdu serwisanta wynosi 24 godziny robocze.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w terminie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia okresową kontrolę oraz bezpłatną naprawę
dostarczonej instalacji. Gwarantuje dostawę części zamiennych niezbędnych do dokonania napraw.
Uszkodzenia instalacji powstałe z winy Zamawiającego zostaną usunięte przez Wykonawcę na koszt Zamawiającego.
Naprawa instalacji winna być rozpoczęta w ciągu 4 dni od daty zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego, niezależnie od tego na czyj koszt naprawa będzie wykonana.
Wykonawca zapewnia dostawę części zamiennych dla instalacji technologicznych przez okres 3 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

B. Część informacyjna
4 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Zamawiający oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania na cele budowlane
nieruchomością, na której zlokalizowana jest stacja paliw PKS S.A. w Rzeszowie przy alei Wyzwolenia 6. W dniu podpisania umowy o zamówienie publiczne Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie Zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
5 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robót zgodnie z przepisami polskiego Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm i norm branżowych.
W sprawach technicznych należy kierować się ”Warunkami technicznymi wykonawstwa
i odbioru robót budowlano – montażowych” opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej i Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w wersji aktualnej na dzień wykonywania robot.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych; o wykorzystywaniu tych praw należy informować Inspektora Nadzoru, przedstawiając stosowną dokumentację.
W całym procesie budowlanym Wykonawca jest obowiązany stosować się do aktualnych polskich przepisów i Polskich Norm. Listę norm polskich można znaleźć na stronie www.pkn.pl w polskiej i angielskiej wersji językowej.
Poniżej wymieniono wyłącznie podstawowe akty prawne w zakresie prawa budowlanego, ochrony środowiska i gospodarki odpadami oraz wymieniono niektóre Polskie Normy, które mają zastosowanie:
W przypadku unieważnienia jakichkolwiek wskazanych w niniejszym PFU aktów prawnych lub norm branżowych należy zastosować odpowiednie akty i normy zastępujące lub odpowiednie dla danego zagadnienia.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz.
1333 z późn. zm.);
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U.
z 2020 r. poz. 1064 z późn. zm.);
3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.
z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.);
4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity
Dz.U. z 2020 r. poz. 1990);
5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r.,
poz. 470 z późn. zm.);
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U.
z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.);
7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 797
z późn. zm.);
8. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 310
z późn. zm.);
9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U.
z 2016 r., poz. 215 z późn. zm.);
10. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U.
z 2020 r., poz. 961 z późn. zm.);
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.);
12. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609);
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130 poz. 1389);
14. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania
obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463);
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126);
16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r.
w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia
budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz
decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U. z 2016 r. poz. 1493);
17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1129);
18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia Zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 963)
19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 2311);
20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r., poz.1966 z późn.
zm.);
21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 47 poz. 401);
22. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów (Dz.U. z 2010 r., nr 109 poz. 719 z późn. zm.);
23. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U.
z 2009 r. Nr 124 poz. 1030).
UWAGA.
Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany rozporządzeń, ustaw, przepisów,
wytycznych, norm itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji.